Табела 10.1.

Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

|  | Назив опреме | Тип | Намена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХИСТЕРЕЗИОГРАФ | DR. BROCKHAUS MESSTECHNIK MPG 100 D | Систем за мерење магнетних својстава мегнетно-меких материјала |
|  | Високофреквентни ГЕНЕРАТОР | VGI4 (1,8 MHz) | Лабораторијско постројење за добијање аморфних и микрокристалних трака методом брзог хлађења растопа на ротирајућем диску |
|  | ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЕЋ ДО 1350 ОС СА ТЕРМОРЕГУЛАТОРОМ | домаће израде | Припрема материјала за испитивање |
| 4. | ХЕЛМХОЛЦОВИ КАЛЕМОВИ | домаће израде | Испитивање магнетних својстава савремених електротехничких материјала |
| 5. | ЕЛЕКТРОНСКИ ФЛУКСМЕТАР | F 10-5 DR. BROCKHAUS MESSTECHNIK | Мерење магнетног поља |
| 6. | ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА | IR FLEX-CAM T | Термовизијски мерни систем за мерење температуре до 600ОC |
| 7. | ДИГИТАЛНИ ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ | KEITHLEY 242 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
| 8. | RLC METAР | LCR HiTester HIOKI 3532-50 | Испитивање електричних карактеристика материјала |
| 9. | МИКРОСКОП СА УРЕЂАЈЕМ ЗА АНАЛИЗУ СЛИКЕ | POLYWAR MET REICHERT | Квантитативна анализа слике-материјала (oптички микроскоп увећање од 16 до 2000 пута) |
| 10. | СИСТEM ЗА КВАНТИТАТИВНУ АНАЛИЗУ СЛИКЕ | КАМЕРА JVC ТК 1280 Е | Квантитативна анализа слике-материјала |
| 11 | Q500MC | LEICA software QWin | Аутоматски уређај за квантитативну анализу слике |
| 12 | Уређај за полирање и електрополирање узорака материјала | PRESI MECAPOL P 255/S, POLISEC C20 CELL | Припрема материјала за стереолошка испитивања |
| 13 | ПЛАНЕТАРНИ МЛИН СА ПРИБОРОМ | BALL MILL PM100, Retsch GmbH, | Припрема материјала за испитивање |
| 14 | МЕРНО АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ | USB-6009 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
| 15 | СТАБИЛИСАНИ СТРУЈНИ ИЗВОР | 0-10 А 220V 50Hz | Припрема материјала за испитивање |
| 16 | УНИВЕРЗАЛНА КИДАЛИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ (0-5000 kg.) | ОTTO WOLPERT | Испитивање механичких карактеристика материјала |
| 17 | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | CARL ZEISS | Испитивање микроструктуре материјала |
| 18 | УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ТВРДОЋЕ | HPO 25О DDR | Испитивање механичких карактеристика материјала |
| 19 | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | МИМ 7 | Испитивање микроструктуре материјала |
| 20 | ОСЦИЛОСКОП | МА 4О7О 20MHZ ИСКРА СТ 00079 | Процесирање сигнала |
| 21 | ОСЦИЛОСКОП ДИГИТАЛНИ | ISKRASCOPE LCD ODU-0402 НО 8707298 | Процесирање сигнала |
| 22 | СТАРТЕР КИТ | PCИ 6024/ЦБ-68 ЛП PCИ-6024. КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП, Р6868 | Процесирање сигнала |
| 23 | РЕЛЕЈНИ СКЛОП | УЛ8ТР-8РЕЛЕЈА ПЛЦ-РСЦ 24 ВД/6А СА СТАБ.ИЗВОРОМ НАП.240VAC/24VDC/2 | Процесирање сигнала |
| 24 | BAR CODE SCENER | CCD MS6220 | Процесирање сигнала |
| 25 | RC ГЕНЕРАТОР | МА 36О4 0-4В. 20Hz – 200 kHz | Спровођење вежби из електронике |
| 26 | НАПАЈАЛНИК ТРАНЗИСТОРА | МА 4153 ТЕСТЕР /0-40/В,/ 0-400/МА | Спровођење вежби из електронике |
| 27 | RC ГЕНЕРАТОР | МА 4102 0-3000 Hz | Спровођење вежби из електронике |
| 28 | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 09ОО ИСКРА 380/520.В 10А | Спровођење вежби из електронике |
| 29 | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 0900 ИСКРА 380/520 В . 10А. | Спровођење вежби из електронике |
| 30 | МЕГАОМЕТАР | МА 2075, ТИП 432 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 31 | RC ГЕНЕРАТОР | МА 3604, 20Hz-200kHz, 0-4V | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 32 | АУТОТРАФО | 0-300V, 10A | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 33 | ДИЕЛЕКТРОМЕТАР | МА 4190, 0-10 kV | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 34 | ОСЦИЛОСКОП | МА 4041, СА СОНДОМ, 0-10МHz, 10 mV-1 V | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 35 | ОСЦИЛОСКОП C 8-13 МЕМОРИЈСКИ СА ДВА УЛАЗА | 0-20V, 0.1МИКРОСЕКУНД–1СЕКУНД | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 36 | ИСПИТИВАЧ ИЗОЛАЦИЈЕ | 0-6 kV, КЛ. ТАЧН. 1,5 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 37 | МЕРАЧ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА | МУ-3, 0-500Ω | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 38 | RLC МОСТ | МА 4303 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 39 | ПРЕЦИЗНИ ВАТМЕТАР | 600 W, КЛ. ТАЧН. 0,2 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 40 | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА | МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | Опрема за извођење вежби из материјала |
| 41 | ПРОГРАМАБИЛНИ АУТОМАТ | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
| 42 | ЕДУКАЦИОНИ ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
| 43 | ДВОКАНАЛНИ РЕГИСТРАЦИОНИ ИНСТРУМЕНТ | ТЗ 42ОО 2617 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 44 | АКВИЗИЦИОНИ ПАКЕТ | NI RSI-6013, КОНЕКТОР БЛОК CB-68LP Р6868 VI LOGGER SOFT | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 45 | АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕР 1024 | OMROM E6C3-AG5C | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 46 | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СТАТИЧКИХ И ДИНАМИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМАНЕНТНОМАГНЕТНИХ КОРАЧНИХ МОТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 47 | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК ПОГОНИ ТРАНЗИСТОРСКИ ПРЕТВАРАЧ ФРЕКВЕНЦИЈЕ И НАПОНА 15403/А 15 | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 48 | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | домаће израде | Мерења и испитивања силом до 500 kN |
| 49 | СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА, НОМИН. СНАГЕ 1 kW | RAGGIE RGP 1000 W SBAT C2460 SOLAR CONTROLLER | Производња електричне енергије Мерења и испитивања |
| 50 | ТТ ИНДУСТРИЈСКИ ПНЕУМАТСКИ МАНИПУЛАТОР | MONTECH | Опрема за извођење вежбe из аутоматизације процеса |
| 51 | CNC КООРДИНАТНИ СТО, X ОСА КОРАЧНИ МОТОР, Y ОСА AC СЕРВО СИНХРОНИ МОТОР, СА ПРАТЕЋИМ ДРАЈВЕРИМА | Разни произвођачи | Опрема за извођење вежбe из CNC технологија |
| 52 | ВИБРОМЕТАР | LUTRON ELECTRONIC VB-8212 | Опсег фреквенције 10 Hz-1 kНz, брзина 200 mm/s, Убрзање 200 m/s2 |
| 53 | ПРОГРАМАБИЛНИ АУТОМАТ | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
| 54 | ЕДУКАЦИОНИ ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
| 55 | ПЛК СЕТ: ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕР TM258LF42DT, ОПЕРАТОР ПАНЕЛ HMISTU655, НАПАЈАЊЕ 24V DC, 3A ALBL8REM24030, ОРГИНАЛНИ СОФТВЕР СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ КОНТРОЛЕРА SOMACHINE MSDCHNLRUA | TM258LF42DT HMISTU655 ALBL8REM24030 MSDCHNLRUA 90NTW00002U SCHNEIDER ELECTRIC | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона и мехатронике |
| 56 | СЕТ ФРЕКВЕНТНИХ ПРЕТВАРАЧА | SIEMENS MICROMASTERM420, ALTIVAR 18, ALTIVAR 31, OMRON SYSDRIVE 3G3EV | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 57 | ФРЕКВЕНТНИ ПРЕТВАРАЧ: ИМПУЛСНО ШИРИНСКОМ МОДУЛАЦИЈОМ (PWM) | MC3PHACVPE инвертор са IGBT модулом STGIPS10K60A | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 58 | AПАРАТУРА ЗА МЕРЕЊЕ МОМЕНТА МОТОРА: АСИНХРОНИ МОТОР 1KW, ЕНКОДЕР 512 ИМПУЛСА, NI USB6008, ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОЧНИЦА. | домаће израде мотор РАДЕ КОНЧАР, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 59 | КОМАНДНИ ОРМАР ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОНТАКТОРСКЕ ОПРЕМЕ У ПОГОНУ АСИНХРОНОГ МОТОРА: МУЛТИМЕТАР PM710, СОФТСТАРТЕР ATS01N206QN: ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕЈИ RE11RMMU, КОНТАКТОРИ LC1D09P7… | домаће израде ЕЛЕКТРОВАТ | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 60 | ЕДУКАТИВНИ ПАНО СА ЕЛЕМЕНТИМА АУТОМАТИКЕ: PLC ПЛАТФОРМА MODICONM340, TOUCH PANEL MAGELIS XBTRT500, СА ИЗВЕДЕНИМ КОНТАКТИМА, РЕЛЕЈИМА И ЗАШТИТОМ, | домаће израде уграђени елементи SCHNEIDER ELECTRIC | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 61 | АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕР 1024: E6C3-AG5C | E6C3-AG5C OMRON | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 62 | СТАБИЛИСАНИ ИЗВОР ЈЕДНОСМЕРНОГ НАПОНА 5V, 25W: TCL 024-105 | DISTRELEC | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 63 | ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР U1232A , УЗ ПРАТЕЋУ ДОДАТНУ ОПРЕМУ U1168A, U1173A, U1162A , U1164A, U1177A | U1232A AGILENT | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 64 | ПРЕЦИЗНИ ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР TEKTRONIX: DMM4050: | DMM4050 TEKTRONIX | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 65 | ДВОКАНАЛНИ ОСЦИЛОСКОП TDS2012C: 100 MHz, 2 GS/S, 2 KANALA | TDS2012C TEKTRONIX | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 66 | АКВИЗИЦИОНА КАРТИЦА NI 9402 4 КАНАЛНА БРЗА БРОЈАЧКА КАРТИЦА55S | NI 9402 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 67 | АКВИЗИЦИОНА КАРТИЦА NI 9227 4-КАНАЛНА КАРТИЦА ЗА МЕРЕЊЕ СТРУЈЕ 0-5А | NI 9227 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 68 | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ PCI 6013: 16 SE/8 DI · 200 kS/S · 16 BITS, 8 DIO, 2 · 24 BITS · 20 MHz | PCI 6013 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 69 | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ PCMCI 6036E: 16 SE/8 DI · 200 kS/S · 16 BITS, 2 · 1 kS/S · 16 BITS, 8 DIO, 2 · 24 BITS · 20 MHz | PCMCI 6036E NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 70 | КОНДИЦИОНЕРИ СИГНАЛА: ОПСЕГ МЕРЕНОГ НАПОНА: 0-370V, 0-250V, 0-170V, 0-120V, 0-80V, 0-54V, 0-36V, 0-24V; / / AC-DC | PHOЕNIX CONTACT | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 71 | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ УРЕЂАЈИ NI USB 6008/6009: (12-BIT, 10 kS/S / 14-BIT, 48kS/S), (12-BIT, 150 S/S); I/O; 32-BIT | NI USB 6008 NI USB 6009 NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
| 72 | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ МОДУЛ | NI 9215, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 73 | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ МОДУЛ | NI 9219, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 74 | АПАРАТУРА ЗА МЕРЕЊЕ МАГНЕТОИМПЕДАНСЕ МАГНЕТНО ПОЉЕ ДО 40 kA/m, ФРЕКВЕНЦИЈЕ ДО 20 MHz | домаће израде генератор HEWLLET PACKARD | Испитивање својстава савремених магнетних материјала |
| 75 | СТРУЈНА КЛЕШТА | DCM400, SANWA | Опрема за испитивање из области електричних мерења |
| 76 | ПРОГРАМАБИЛНО AC/DC НАПАЈАЊЕ | АPS 1102, GW INSTEK | Опрема за испитивање из области електричних мерења |
| 77 | ПРЕНОСИВИ СИСТЕМ BRUEL&KJAER PULSE 3660C, BRUEL&KJAER PULSE 3560D СОФТВЕР:·B&K Noise and Vibration | Bruël & Kjǽr | Oпрема за експерименталну модалну анализу, анализу вибрација |
| У табелу унети опрему коју установа поседује, као и опрему из других установа на основу уговора о сарадњи |