Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма основних академских студија
Електротехничко и рачунарско инжењерство

| ЛАБОРАТОРИЈА ЗА САВРЕМЕНЕ МАТЕРИЈАЛЕ САНУ |
| --- |
| Ред. бр. | Назив | Тип | Намена |
| 1. | Фарадејева вага са мерном опремом | SARTORIUS 2462 Италија | Мерење магнетне пермабилности |
| 2. | Генератор великих магнетних индукција | Самоградња | Магнетна индукција до 2,5 Т – 5 -10 ms |
| 3. | LCR HI Tester | HIOKI Јапан` | Фреквентни опсег мерења до 5 MHz |
| 4. | Апаратура за мерење магнетоимпедансе | Самоградња, генератор Hewllet Packard | Магнетно поље до 40 kA/m, фреквенције до 20 MHz |
| 5. | Планетарни млин BALL MILL PM 100 | Retsch, Немачка | Брзина млевења до 650 rpm |
| 6. | Апаратура за мерење дилатације аморфних трака | Самоградња | Остљивост до 10-5 м |
| 7. | Оптички микроскоп са QWIN програмом за анализу слике | POLYWAR met микроскоп, LEICA камера и софтвер, Аустрија | Увечање 2000X |
| 8. | Систем за квантитативну анализу слике | Камера JVCТК 280Е | Квантитативна анализа слике-материјала |
| 9. | Хелмхолцови калемови | Самоградња | Испитивање магнетних својстава савремених електротехничких материјала |
| 10. | Електронски флуксметар | F 10-5 Dr. Brockhaus Messtechnik | мерење магнетног поља |
| 11. | Дигитални извор за напајање | KEITHLEY 242 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
| 12. | RLC метар | LCR HiTester HIOKI 3532-50 | Испитивање електричних карактеристика материјала |
| 13. | Хистерезиограф | Dr. Brockhaus Messtechnik MPG 100 D | Систем за мерење магнетних својстава мегнетно-меких материјала |
| 14. | Високофреквентни генератор | VGI4 (1,8 MHz) | Лабораторијско постројење за добијање аморфних и микрокристалних трака |
| 15. | Лабораториска пећ до 1350оС са терморегулатором | Самоградња | Припрема материјала за испитивање |
| 16. | Q500MC | LEICA software QWin | Аутоматски уређај за квантитативну анализу слике |
| 17. | Планетарни млин са прибором | BALL MILL PM100, Retsch GmbH, | Припрема материјала за испитивање |
| 19. | Мерно аквизациони систем | USB-6009 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
| 20. | Стабилисани струјни извод | 0-10 А 220V 50HZ | Припрема материјала за испитивање |
| 21. | Унивезална кидалица за испитавање чврстоће (0-5000 кг.) | Оtto Wolpert | Испитивање механичких карактеристика материјала |
| 22. | Металографски микроскоп | Carl Zeiss | Испитивање микроструктуре материјала |
| 23. | Уређај за мерење тврдоће | HPO 25О DDR | Испитивање механичких карактеристика материјала |
| 24. | Металографски микроскоп | МИМ 7 | Испитивање микроструктуре материјала |

| ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ |
| --- |
| Ред. бр. | Назив | Тип | Намена |
|  | Осцилоскоп | МА 4О7О 20MHZ ИСКРА СТ 00079 | Процесирање сигнала |
|  | Осцилоскоп дигитални | ISKRASCOPE LCD ODU-0402 НО 8707298 | Процесирање сигнала |
|  | Стартер кит | PCИ 6024/ЦБ-68 ЛП PCИ-6024.КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП,Р6868 КАБЛ | Процесирање сигнала |
|  | Релејни склоп | УЛ8ТР-8РЕЛЕЈА ПЛЦ-РСЦ 24 ВД/6А СА СТАБ.ИЗВОРОМ НАП.240VAC/24VDC/2 | Процесирање сигнала |
|  | Bar code scener | CCD MS6220 | Процесирање сигнала |
|  | Rc генератор | МА 36О4 0-4В. 20HZ - 200КHZ | Спровођење вежби из електронике |
|  | Напајалник транзистора | МА 4153 ТЕСТЕР /0-40/В,/ 0-400/МА | Спровођење вежби из електронике |
|  | Rc генератор | МА 4102 0-3000 HZ | Спровођење вежби из електронике |
|  | Трансформатор регулациони | ХТН 09ОО ИСКРА 380/520.В 10А Ф.БР.656 | Спровођење вежби из електронике |
|  | Трансформатор регулациони | ХТН 0900 ИСКРА 380/520 В . 10А. Ф.БР.829 | Спровођење вежби из електронике |

| ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА |
| --- |
| Ред. бр. | Назив | Тип | Намена |
|  | Мегаометар | МА 2075, ТИП 432 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | RC генератор | МА 3604, 20Hz-200kHz, 0-4V, БР. 751 И 752 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Аутотрафо | 0-300V, 10A, БР.04986 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Диелектрометар | МА 4190, 0-10 kV, БР. 8093 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Мост томсонов са галванометром | МОСТ БР. 90528, ГАЛ БР. 4000465 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Осцилоскоп | МА 4041, СА СОНДОМ, 0-10МHz, 10 mV-1 V, БР. 256 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Испитивач изолације | 0-6 kV, КЛ. ТАЧН. 1,5 БР. 54064 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Мерач отпора уземљења | МУ-3, 0-500Ω, БР. 71075 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | RLC мост | МА 4303, БР. 024 И 001349 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Прецизни ватметар | 600 W, КЛ. ТАЧН. 0,2 БР. 611792 | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Дигитални мултиметар | CD 771, Sanwa | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Дигитални мултиметар | RD 700, Sanwa | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Мерач отпора уземљења | PDR-200G, Sanwa | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Мерач отпора изолације | MG1000, Sanwa | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Струјна клешта | DCM400, Sanwa | Опрема за испитивање |
|  | Програмабилно AC/DC напајање | АPS 1102, GW Instek | Опрема за испитивање |
|  | Wireless кућиште за аквизициони модул | NI WLS 9163, National Instruments | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Кућиште за 8 аквизиционих модула | NI cDAQ-9172, National Instruments | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Мерно-аквизициони модул | NI 9215, National Instruments | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Мерно-аквизициони модул | NI 9219, National Instruments | Опрема за извођење вежби из области електричних мерења |
|  | Прецизна трансформаторска дигитална мерна група | DMG1, ENEL | Опрема за испитивање |

| ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ |
| --- |
| Ред. бр. | Назив | Тип | Намена |
|  | Асинхрони и једносмерни мотор у механичкој спрези: DC AEG 115V, 0.8kW, 1500 o/min; AC BERARDUCCI Y/D 380V/220V 3.45A/6.1A 2HP 1400 o/min | DC AEG; AC Berarducci | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Синхрони и једносмерни мотор у механичкој спрези: DC 220V, 6A, 2000 o/min; AC Y 380V, 5.35A, 3.5kVA, cosφ=0.8, 1500 o/min IP 33 B5 | DC Electromecanice AC Север | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Мерни ковчег за енергетска мерења: сет мерних инструмената: струјни трансформатори, амперметри, волтмерти, мерачи активне и реактивне снаге, сигнализатори редоследа фаза | Goerz | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Лабораторијски испитни сто: Монофозни регулацијони модул 0-250V, Трофазни модул, Јеносмерни модул 12-24-48-60VDC, Једносмерни регулациони модул 0-35V, 0 -4A | UNIS | Опрема за испитивање |
|  | Регулациони трансформатор: МА 4803, 0-245V, 50Hz | МА 4803 Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Осцилоскоп: МА4061 | МА4061 Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Стабилисани исправљач МА4171, 0 -25V, 0-1A | МА4171Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Mерно-аквизициони систem cDAQ-9178 са модулима: NI 9265: 4-канала, 100 kS/s, 16-Bit, 0 to 20 mA модул са аналогним излазима; NI 9476: 32-Channel, 24 V, 500 μs, модул са дигиталним излазима; NI 9205: 32 канала, 250 kS/s, 16-Bit, ±200 mV to ±10 V напонски улази; NI 9203: 8-Ch ±20 mA, 200 kS/s, 16-Bit модул са струјним улазима; NI 9263:10 V модул са аналогним излазима; NI 9425: 32-Channel, 24 V, 7 µs, дигитални улази; NI 9219: ±60V 4-Channel Universal Analog Input Module; NI 9403: C Series 32-Ch, 5 V/TTL Bidirectional Digital I/O Module | cDAQ-9178 NI 9265 NI 9476 NI 9205 NI 9203 NI 9263 NI 9425 NI 9219 NI 9403 National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Мерно-аквизициони систем PCI 6013: Аналогни улази: 16 SE/8 DI · 200 kS/s · 16 bits, Дигитални I/O: 8 DIO, Бројачи/Тајмери: 2 · 24 bits · 20 MHz | PCI 6013 National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Мерно-аквизициони систем PCMCI 6036E: Аналогни улази: 16 SE/8 DI · 200 kS/s · 16 bits, Аналогни излази: 2 · 1 kS/s · 16 bits, Дигитални I/O: 8 DIO, Бројачи/Тајмери: 2 · 24 bits · 20 MHz | PCMCI 6036E National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Кондиционери сигнала: Опсег мереног напона: 0-370V, 0-250V, 0-170V, 0-120V, 0-80V, 0-54V, 0-36V, 0-24V; Мерни сигнал:0-10V, 0-20mA, 4-20mA / / Опсег струја: 0.018-.10A AC-DC, Излазни сигнал: 0...10V, 0(4)-20mA, 0-5V | Phoеnix Contact | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Мерно-аквизициони уређаји NI USB 6008/6009: 8 аналогних улаза (12-bit, 10 kS/s / 14-bit, 48kS/s), 2 аналогних излаза (12-bit, 150 S/s); 12 дигиталних I/O; 32-bit бројач | NI USB 6008 NI USB 6009 National Instrument | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Регулациони трофазни трансформатор: Регулација напона 0-500V, струја 10А | Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Tрофазни извор несиметричног напајања: Извор променљивог трофазног напајанја појединачно по фазама : 0-250V, 4A | Самоградња, Искра | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Испитивач ротора: МА 4811, 220V, 2000VA | МА 4811 Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Испитивач алтернатора: МА 4624, 220V, 80Hz, 50VA | МА 4624 Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Универзални мерни мост RLC: МА 4171, 0-25VDC, 1A | МА 4171 Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Стабилисани исправљач: МА 4171, 0-25VDC, 1A | МА 4171 Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Двоканални регистрациони инструмент TZ4200 | TZ4200 Iskra | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Апсолутни енкодер 1024: E6C3-AG5c | E6C3-AG5c Omron | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Стабилисани извор једносмерног напона 5V, 25W: Typ TCL 024-105 | Distrelec | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Дигитални мултиметар U1232A , уз пратећу додатну опрему U1168A, U1173A, U1162A , U1164A, U1177A | U1232A Agilent | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Прецизни дигитални мултиметар Tektronix: DMM4050: 6.5 дигита, тачност до 0.0024%, 100 mV - 1000 V, резолуција до 100 nV, 100 μA - 10 A, резолуција до 100 pA, 10 Ω - 1 GΩ, резолуција до 10 μΩ | DMM4050 Tektronix | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Двоканални осцилоскоп TDS2012C: 100 MHz, 2 GS/s, 2 kanala | TDS2012C Tektronix | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Аквизициона картица NI 9402 4 канална брза бројачка картица 55ns | NI 9402 National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Аквизициона картица NI 9227 4-канална картица за мерење струје 0-5А | NI 9227 National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних машина |
|  | Апаратура за одређивање класа енергетске ефикасности трофазних асинхроних мотора снага до 7,5 KW: подесиво постоље, фрикциона кочница, електромагнетна кочница | Самоградња | Опрема за извођење вежби из електричних машина |

| ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ ПОГОНЕ |
| --- |
| Ред. бр. | Назив | Тип | Намена |
|  | Регулисани електромоторни погон: Подсинхрона тиристорска каскада | Север Суботица | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Регулисани електромоторни погон: Тиристорски регулациони исправљач-инвертер | Север Суботица | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Регулисани електромоторни погон: Двозонска регулација брзине:електромотор ЈС 260V, 3.9 КW са тахогенератор, | Север Суботица | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Регулисани електромоторни погон: транзисторски претварач фреквенције и напона | Север Суботица | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Асинхрони и једносмерни мотор у механичкој спрези: АМ са намотаним ротором 220V, 2.2kW у механичкој спрези са мотором једносмерне струје за регулисање брзине асинхроног мотора (подсинхрона каскада) | Север Суботица | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Једносмерни мотор са независном побудом: 3,9kWса тахогенератором (20V, 5mA, 1000 o/min,max: 60mA, 6000o/min) | Север Суботица | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Мерни систем за испитивање статичких и динамичких карактеристика перманентномагнетних корачних мотора: аквизициона картица, апсолутни енкодер, драјв за напајање | Самоградња | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Командни ормар за коришћење контакторске опреме у погону асинхроног мотора: мултиметар PM710, софтстартер ATS01N206QN: временски релеји RE11RMMU, контактори LC1D09P7… | Самоградња, Електроват | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Едукативни пано са елементима аутоматике: PLC платформа MODICONM340, touch panel MAGELIS XBTRT500, са изведеним контактима, релејима и заштитом, | Самоградња, уграђени елементи Schneider electric | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Aпаратура за мерење момента мотора: асинхрони мотор 1KW, енкодер 512 импулса, NI USB6008, електромагнетна кочница. | Самоградња мотор Раде Кончар, National instruments | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Фреквентни претварач: импулсно ширинском модулацијом (PWM): PIC 18f4431, мосфет-ови P10NK60Z, дравјвер за трансзисторе IR2130, мах. излазна струја 10А | Самоградња | Опрема за извођење вежби из електромоторних погонаа |
|  | Фреквентни претварач: импулсно ширинском модулацијом (PWM): MC3PHACVPE, са инвертором са IGBT модулом , STGIPS10K60A | Самоградња | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Сет фреквентних претварача: (Siemens MicroMaster M420, Altivar 18, Altivar 31, Omron SYSDRIVE 3G3EV) | Разни произвођачи | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Орман комадни за пуштање асихроног мотора у два смера | Самоградња | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | Апаратура за струјно и напонско управљање мотором једносмерне струје: микромотор једносмерне струје, аквизициона картица, рачунар, пратећа електроника | Самоградња | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | ПЛК сет: Програмабилни логички контролер TM258LF42DT, Оператор панел HMISTU655, Напајање 24VDC, 3A ALBL8REM24030, Оргинални софтвер са лиценцом за програмирање контролера SoMachine MSDCHNLRUA, каблови за повезивање наведене опреме 490NTW00002U | TM258LF42DT HMISTU655 ALBL8REM24030 MSDCHNLRUA 90NTW00002U Schneider Electric | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона и мехатронике |

| ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕХАТРОНИКУ |
| --- |
| Ред. бр. | Назив | Тип | Намена |
|  | Виброметар | LUTRON ELECTRONIC VB-8212 | Опсег фреквенције 10 Hz - 1 khz, брзина 200mm/s, Убрзање 200 m/s2 |
|  | Програмабилни аутомат | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | Едукациони пнеуматски систем | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | Компресорски агрегат | 121-22000ЕМ, 6197027 | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Лабораторијски вакум агрегат | LVA-100 | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Давач притиска | P4 AK/200 bar, No B 15864 | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Давач помераја | 100 F No 816 6 | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Давач убрзања | B 12/500 No 6524 | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Давач силе | U 2A/500kg B 82440 | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Пнеуматска брусилица | IP 2009 B Ѕ1.1, No 871560 | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Пречистач | 229 ППТ | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Разводници | Разни | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Цилиндри | Разни | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | Едукациони пнеуматски систем | FESTO компоненте | Опрема за извођење вежби у лабораторији |
|  | CNC координатни сто, X оса корачни мотор, Y оса AC серво синхрони мотор, са пратећим драјверима | Разни произвођачи | Опрема за извођење вежбe из CNC технологија |
|  | Модел транспортне траке, са селекцијом металних предмета | Самоградња | Опрема за извођење вежбe из аутоматских производних линија |
|  | Модел аутоматске пунилице са Малтешким крстом | Самоградња | Опрема за извођење вежбe из аутоматских производних линија |
|  | Модел ексентар пресе | Самоградња | Опрема за извођење вежбe из аутоматских производних линија |
|  | Модел транспортне траке са фреквентним претварачем и асинхроним мотором | Самоградња | Опрема за извођење вежбe из аутоматских производних линија |
|  | Модел машине за савијање лима | Самоградња | Опрема за извођење вежбe из аутоматских производних линија |
|  | Машина за гравирање на стаклу | Самоградња | Опрема за извођење вежбe из CNC технологија |
|  | ТТ индустријски пнеуматски манипулатор | Montech | Опрема за извођење вежбe из аутоматских производних линија |
|  | Машина за серијско сечење стиропора | Самоградња | Опрема за извођење вежбe из аутоматских производних линија |

| ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКЕ ПОСТУПКЕ |
| --- |
| Ред. бр. | Назив | Тип | Намена |
|  | Брусилица стона | -МБ90 СК2 -ХП 7805 -БС250 СТ02378 | Опрема за извођење вежби |
|  | Струг универзални са прибором | Б 25/1500ММ ХП 3457 | Опрема за извођење вежби |
|  | Рендисаљка краткоходна | Heinemann | Опрема за извођење вежби |
|  | Брусилица радијална са прибором | 0 50X160, 2M 55 HP 10475 | Опрема за извођење вежби |
|  | Хобиматик струг | Tip X-81 HP 047 | Опрема за извођење вежби |
|  | Пнеуматска брусилица | IP 2009 BU 1.1. HP 871560 | Опрема за извођење вежби |
|  | Брусилица стубна са главом за навојну бургију | Dalmastroj S | Опрема за извођење вежби |
|  | Универзална глодалица | 6T83-1 UKL 4, HP-3 | Опрема за извођење вежби |
|  | Глодалица хоризонтална | Pontiggia testa | Опрема за извођење вежби |
|  | Глодалица вертикална | Skoda Tip FV900MA | Опрема за извођење вежби |
|  | Апарат за тачкасто варење | VST 2 | Опрема за извођење вежби |
|  | Микроскоп радионички | MWDNR 1727 | Опрема за извођење вежби |
|  | Мерач тврдоће | HPO 250 | Опрема за извођење вежби |
|  | Оштрилица брусилица универзална, са прибором | BN 102 B | Опрема за извођење вежби |

Табела 11.2б Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду у високошколској установи са распоредом по лабораторијама (вредности преко 30000 евра)

| Ред. бр. | Назив, тип | Намена | Бр. ком. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хистерезиограф , BROCKHAUS Tester MPG 100 D | Криве хистерезиса магнетно меких материјала фреквентни опсег до 1 kHz | 1 |
| 2. | Термовизијска камера са пратећим софтвером IR Flex Cam T | Температурска мерења до 600oС | 1 |
| 3. | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | Мерења и испитивања силом до 500 кN | 1 |
| 4. | Соларна инсталација фотонапоснког соларног постројења, номиналне снаге 1 kW | Производња електричне енергије Мерења и испитивања | 1 |